Le 11/12/2012
Réunion Affaires - 121
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / 31-010 / Clapet compensation	Le 08/01/2013 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / Tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / différence entre dispersion et diffraction	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
St-Martin-le-Vinoux – Ste-Agnès – cuisine MD
Val d'Isère Cacholet VB
Ste-Foy-Tarentaise JPO
Matériaux
Friaphon collier spécial déjà vu.
Armstrong Canopy Armstrong nouveaux produits
Clapet compensation
Quand une hotte de cuisine de logement se met en route le clapet de compensation s'ouvre (35 dB fermé, 0 ouvert).
Voir si ces clapets sont généralisés.

Le 27/11/2012
Réunion Affaires - 120
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / 31-010	Le 11/12/2012 à 10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / Clapet compensation / Tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type	DN
		LN
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Carcassonne_ICF concours CHABANNE VB
Drumettaz_Fiolage5 Jean-Luc PETIHOMME VB
Gre_bib_Liautey MD
Matériaux
Société HÉLIOS : Rénopipe remplace le sofite par un truc « élégant » pour la rénovation pour faire du double flux.
Aldès sort un caisson VMC double flux Duflycube se met dans la cuisine et ressemble à une chaudière murale bruit rayonné 31 dB(A) sans plus de précision.
Placo magazine de novembre : placophonique colle pour les plaques placophonik 15 mm = (colle+plaque). et nouvelle application androïd
Aéeroblue enduit d'étanchéité à l'air posé sur agglo avant doublage.
Le béton banché de 16 cm refait un retour en force.
SAPA gamiste Alu PV jusqu'à RA 48 et Ra,tr 46
coulissant RA 40 et Ra,tr 38
anti pince-doigt intégré RA 38et Ra tr 36
Plinthe à gorge ça se fait pour chape flottante ;
31-010
pas regardée encore.
Disparition des 2 méthodes expertises / contrôle.
Définition des incertitudes de mesures
la météo, santé,...
À lire.
Le 13/11/2012
Réunion Affaires - 119
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Chapes flottantes et carrelage scellé (AB) / TGV	Le mardi 27/11/12 à10h00 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type	DN
		RP
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Lyon EHPAD Roseraie VB affaire
St-Égrève petite enfance VB AA GROUP concours
MD Arcane
St-Priest Carnière social VB B_Cube affaire
Matériaux
Briques Monomur ⚠ une nouvelle pub qui dit que l'on peut faire des logements sans problème (brique de 20 et de 25).
Plinthes à gorge et désolidarisation acoustique ⟹ incompatible avec sous-couche ⟹ à ajouter dans le CCTP après consultation Siplast, AB se renseigne pour détail chez Dural.
Chape flottante et carrelage scellé (AB)
Tableau à compléter.
TGV
Document de 99 pages sur le calcul des bruits de trains à lire (prochainement sur Acou).

Le 24/09/12
Réunion Affaires - 118
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Ordinateurs / Stratégie EXE	Le jeudi 08/11/12 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées (MD) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel (AB) / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / tolérance réverbération / Stratégie EXE + cadrer l'EXE + enquête MD sur le retour des détails EXE type / Chapes flottantes et carrelage scellé (AB).	DN
		RP
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Veyre-Monton EHPAD VB
Vizille Crédit Agricole MD
Ordinateurs
Les programmes souhaités
faire une feuille par ordinateur avec ↗
↘ les problèmes sur les programmes déjà installés
Matériaux
Il existe des chapes ultraminces de moins de 5 cm.
EXE
Toute la MOE a l'EXE sauf l'acousticien, le BET fluide a écrit dans son descriptif qu'il ne dimensionnait pas les silencieux, l'entreprise n'ayant pas l'EXE refuse de le faire...
Qui le fait ?
EINS
Renvoyer la feuille que l'on avait préparer pour la MOA à l'architecte pour information et transmission à la MOA.
Le 30/08/2012
Réunion Affaires - 117
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / PC	Le jeudi 13/09/12 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / tolérance réverbération	DN
		RP
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
TAMATA 3 marchés négociés	JPO
St-Bon Hôtel Les Allobroges	MD
La Rochette Médiathèque	VB
Matériaux
Roxteic → passage de câble à Afimès MCT
Dossier PC
Volet acoustique pour PC sous Acou / doc type...
à regarder et utiliser.

Le 05/06/2012
Réunion Affaires - 116
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Acoubat / Séminaire	Le 19/06/12 à9h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / tolérance réverbération	DN
		RP
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Lézignan lycée	VB
Grenoble PILSI	AB
Matériaux
Sogréah + Cotébat ont fusionnés = Artélia + avalés GECC AICC.
Friaphon 2 types de suspentes.
Ecophon catalogue hospitalier.
Stenhard résine avec sous-couche acoustique « Damtec ».
Ecodis exutoires à RW = 26 dB.
Acoubat
Attention quand on crée un matériau, il n'affecte pas le même traitement selon que la mesure est notée « En labo » ou « in situe » => jusqu'à 2 dB d'écart, à creuser (AB) + réuniformiser la base.
Séminaire
Préparer et compléter OdJ.

Le 10/01/2012
Réunion Affaires - 115
Ordre du jour	Prochaine réunion	Vu
À attribuer / Matériaux / Stagiaires / Haironville / Vibrations / Rideau d'air chaud	Le 24/01/2012 à 10h00 / Chape sur polystyrène pour P4 / Bande de graviers en périphérie des toitures végétalisées / Placosol and co / DTU chape flottante (Marc DUHIL) / Gymnase niveau intérieur / JPO : obs. sur prog. ajout zone des salles selon la norme NF S 90-351. / Mesures limites matériel / À attribuer / Matériaux / Echobruit spécial / tolérance réverbération	DN
		RP
		CS
		YL
		JJ
		BE
		ST

À attribuer
Thouars_piscine – Chabanne VB
Marseille_Jouven36 – Atelier de la rue Kléber VB
Drumettaz – Agates – mesures Savoisienne VB
Bourbon_Archambault_CH Eiffage /Chabanne MD
Matériaux
Rockfon Medicare
Haironville
L'Hairaquatic PV 1992 à 4 000 Hz 0,63
PV2008 à 4 000 Hz 0,46
=>Attention, il faut reprendre sous TR sabine, de nombreux autres PV haironville ont été modifiés.
Vibrations
MD veut faire une sorte de sous-répertoire Vibra dans la base doc.
Rideau d'air chaud
Ne pas les oublier, ils peuvent être très bruyants.