# Annexe 1 - Définitions
## Correction acoustique
### Durée de réverbération : T
La durée de réverbération (T ou TR) d’un local est le temps nécessaire pour qu’un son décroisse de 60 dB après coupure brusque de sa source.
Cette grandeur est exprimée en secondes.
### Indice d'absorption acoustique : α
L'indice d'absorption acoustique d'un matériau est égal au rapport de l'énergie acoustique absorbée sur l'énergie acoustique incidente.
Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 (matériau totalement réfléchissant) et 1 (matériau parfaitement absorbant) par bande de fréquences.
### Indice d’absorption acoustique pondéré : αw
C’est une valeur unique, obtenue par comparaison du spectre de l'indice d'absorption acoustique avec le spectre d’absorption de référence.
Cette grandeur est exprimée par un nombre compris entre 0 et 1.
### Aire d’absorption équivalente : A
L’aire d’absorption équivalente A d’un matériau est le produit de l’indice αw par la surface du matériau de correction acoustique.
Cette grandeur est exprimée en m².
## Isolements aux bruits aériens
### Indice d’affaiblissement acoustique : R
C’est l’affaiblissement obtenu par un élément (paroi, porte …) testé en laboratoire.
Il faut distinguer cette valeur (obtenue dans des conditions spécifiques) de l’isolement acoustique standardisé (obtenu sur chantier) qui tient compte des transmissions latérales (sol, plafond, façade...) et indirectes (réseau de ventilation...). Des différences allant jusqu’à 15 dB peuvent être constatées.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : Rw (C;Ctr)
Ce sont des valeurs uniques, obtenues en comparant le spectre de l'indice d'affaiblissement acoustique avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : RA = Rw + C ;
– pour le bruit routier : RA,tr = Rw + Ctr.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
### Isolement acoustique brut : D
L’isolement acoustique brut entre deux locaux se caractérise par la différence entre le niveau sonore émis dans un local et le niveau sonore reçu dans le local voisin :
D = Lémis – Lreçu.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Isolement acoustique standardisé : DnT
L’isolement acoustique standardisé entre deux locaux est l’isolement acoustique brut, corrigé de la durée de réverbération du local de réception.
DnT = D + 10 log T over T_{0}
Avec	– D : l'isolement acoustique brut ;
– T0 : la durée de réverbération du local de référence ;
– T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Isolement acoustique standardisé pondéré : DnT,w (C;Ctr)
Ces valeurs sont obtenues en comparant le spectre de l'isolement acoustique standardisé avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : DnT,A = DnT,w + C ;
– pour le bruit routier : DnT,A,tr = DnT,w + Ctr.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
### Isolement acoustique normalisé d’un élément : Dn,e
C’est l’affaiblissement obtenu par un petit élément de construction (bouche d'extraction, entrée d'air en façade, coffre de volet roulant...) testé en laboratoire.
Dn,e est normalisé par rapport à une surface d'absorption acoustique équivalente de référence (A0), dans le local de réception (A0 = 10 m²).
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Isolement acoustique normalisé pondéré d’un élément : Dn,e,w (C;Ctr)
Ce sont des valeurs uniques, obtenues en comparant le spectre de l’isolement acoustique normalisé d'un élément avec des courbes de référence, qui dépendent du type de bruit considéré :
– pour le bruit rose : Dn,e,w+ C ;
– pour le bruit routier : Dn,e,w + Ctr.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
## Isolement aux bruits de chocs
### Niveau de pression acoustique du bruit de choc : Lj
C’est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque le plancher en essai est excité par la machine à chocs normalisée.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Niveau de pression acoustique du bruit de choc standardisé : L’nT
C’est le niveau de pression du bruit de chocs corrigé de la durée de réverbération du local de réception :
L’nT = Lj – 10 log T over T_{0}
Avec	– Lj : le niveau du bruit de choc ;
– T0 : la durée de réverbération de référence ;
– T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB) par bande de fréquences.
### Niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé : L’n,T,w
C'est une valeur unique, obtenue en comparant le spectre du niveau de pression du bruit de choc standardisé avec une courbe de référence.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
### Réduction du niveau du bruit de choc pondéré : ΔLw
C'est une valeur unique qui exprime l’efficacité de réduction du niveau de bruit de choc des revêtements de sol.
Cette grandeur est exprimée en décibels (dB).
## Niveaux de bruits des équipements
### Niveau de pression acoustique d'un équipement : LnA
Le niveau de bruit d'un équipement est le niveau de pression acoustique dans le local de réception lorsque l'équipement est en fonctionnement.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
### Niveau de pression acoustique standardisé : LnAT
Le niveau de pression acoustique standardisé est le niveau de pression acoustique, corrigé de la durée de réverbération du local de réception.
LnAT = LnA – 10 log T over T_{0}
Avec	– LnA : le niveau de pression acoustique ;
– T0 : la durée de réverbération de référence ;
– T : la durée de réverbération du local de réception.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)). Le niveau de pression acoustique standardisé est à respecter lorsque toutes les sources dues aux équipements du bâtiment sont en fonctionnement simultanément.
### Niveau de bruit à l’extérieur : Lp
C’est le niveau de pression acoustique maximal admissible en limite de propriété pour les bruits émis par les installations techniques du présent projet.
Cette grandeur est exprimée en décibels pondérés A (dB(A)).
### Niveau de puissance acoustique d'une source sonore : Lw
C'est la quantité d'énergie acoustique que la source sonore rayonne par unité de temps. Contrairement au niveau de pression acoustique, le niveau de puissance ne dépend pas de l'environnement de mesure (distance par rapport à la source, réverbération du site, directivité de la source...).
## Tolérances de mesurages
Réglementairement les valeurs d’isolement seront mesurées avec une tolérance de 3 dB et de niveaux de bruit avec une tolérance de 3 dB(A).
La tolérance sur la mesure de la durée de réverbération sera de ± 10% de l’objectif.
Néanmoins l’objectif fixé par la maîtrise d’œuvre sera la valeur d’objectif définie par le maître d’ouvrage et ne comporte pas de tolérance au niveau de la conception.
# Annexe 2 - Réglementations
## Dispositions générales
– Loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (modifiée par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et la loi n° 95-101 du 2 février 1995)
– Articles L 111-11 à L 111-20, R 111-23-1 à R 111-23-3 du code de la construction et de l’habitation.
– Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction.
– Arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public.
– Décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements.
– Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
– Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.
– Arrêté du 26 janvier 2007 modifiant l’arrêté du 17 mai 2001 modifié, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
– POS de la commune de Erreur : source de la référence non trouvée indiquant les zones de protection acoustique.
## Bâtiments d’habitation
Les logements de fonction sont soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation.
– Code de l’urbanisme : articles L 147-1 à L 147-8 et R 147-1 à R 147-11.
– Circulaire du 19 janvier 1988 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes.(Si aérodrome)
– Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
– Arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique.
– Circulaire n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative à l’application de la réglementation acoustique dans les bâtiments d’habitation neufs.
NOTA : Il n’existe pas de réglementation applicable aux constructions existantes sauf en cas d’agrandissement et/ou de surélévation. Dans ce cas, la réglementation ne s’applique qu’aux parties nouvelles.
Pour cette opération, les objectifs ont donc été établis à partir du programme et du souhait du maître d’ouvrage de s’approcher au plus près de la réglementation des bâtiments neufs tout en restant dans une faisabilité économique.
## Établissements d’enseignement
– Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement.
– Circulaire du 25 avril 2003 relative à l’application de la réglementation acoustique des bâtiments autres qu’habitations.
NOTA : Il n’existe pas de réglementation applicable aux constructions existantes sauf en cas d’agrandissement et/ou de surélévation. Dans ce cas, la réglementation ne s’applique qu’aux parties nouvelles.
Pour cette opération, les objectifs ont donc été établis à partir du programme et du souhait du maître d’ouvrage de s’approcher au plus près de la réglementation des bâtiments neufs tout en restant dans une faisabilité économique.
## Locaux de travail bruyants (Si atelier)
– Code du travail : articles R 232-8-2, 3 et 4, R 235-2-11.
– Circulaires des 26 novembre 1971 et 26 août 1975 relatives à la protection des travailleurs.
– Décret n° 88‑405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Circulaire du 6 mai 1988 relative à l’application du décret n° 88-405 du 21 avril 1988 relatif à la protection des travailleurs contre le bruit.
– Décret n° 88-930 du 20 septembre 1988 relatif aux dispositions applicables aux opérations de construction dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité des travailleurs (insonorisation, installations sanitaires et restauration).
– Arrêté du 30 août 1990 pris pour l’application de l’article R 235-11 du code du travail et relatif à la correction acoustique des locaux de travail.
– Directive 2002/44/CE du parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 concernant les prescriptions de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations).
## Protection du voisinage
– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
– Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
## Établissements diffusant de la musique amplifiée
– Articles R. 571-25 à R. 571-29 du code de l'environnement relatifs aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse.
– Arrêté du 15 décembre 1998 fixant les exigences d’isolement pour les établissements diffusant de la musique amplifiée.
## Matériels et engins de chantier
– Décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l’article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d’insonorisation.
– Directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
– Arrêtés des 18 mars 2002 et 21 avril 2004 relatifs aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments.
# Annexe 3 - Normes
– Norme NF P 90-207 d’octobre 1992 concernant l’acoustique dans les salles sportives (Si gymnase).
– NF EN ISO 11690-1 Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail à bruit réduit contenant des machines. (Si atelier bruyant)
–	NF S 30-010 Courbes NR d’évaluation du bruit.
–	NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement - Méthodes particulières de mesurage.
– NF S 31-014 Mesurage en laboratoire du bruit des robinetteries et des équipements hydrauliques utilisés dans les installations d’eau.
– NF S 31-045 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction de petites dimensions.
– NF S 31-050 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Spécifications relatives aux postes d’essais.
– NF S 31-051 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire du pouvoir d’isolation acoustique au bruit aérien des éléments de construction.
– NF S 31-053 Mesurage du pouvoir d’isolation acoustique des éléments de construction et de l’isolement des immeubles. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission du bruit de choc par les revêtements de sol et les dalles flottantes.
– NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des bâtiments (code d’essais).
– NF S 31-080 Bureaux et espaces associés. Niveaux et critères de performances acoustiques par type d’espace. (Pas nécessaire pour les établissements scolaires)
– NF EN ISO 3382-1 : 2009 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 1 : Salles de spectacles.
– NF EN ISO 3382-2 : 2008 Mesurage des paramètres acoustiques des salles – Partie 2 : Durée de réverbération des salles ordinaires.
– NF EN ISO 3822-1 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 1 : méthode de mesurage.
– NF EN ISO 3822-2 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 2 : conditions de montage et de fonctionnement des robinets de puisage et des robinetteries.
– NF EN ISO 3822-3 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 3 : conditions de montage et de fonctionnement des robinetteries et des équipements hydrauliques en ligne.
– NF EN ISO 3822-4 Mesurage en laboratoire du bruit émis par les robinetteries et les équipements hydrauliques utilisés dans les installations de distribution d’eau – Partie 4 : conditions de montage et de fonctionnement des équipements spéciaux.
– NF EN ISO 717-1 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Isolement aux bruits aériens.
– NF EN ISO 717-2 Évaluation de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Protection contre le bruit de choc.
– NF EN ISO 140-3 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’affaiblissement des bruits aériens par les éléments de construction.
– NF EN ISO 140-4 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de l’isolement aux bruits aériens entre pièces.
– NF EN ISO 140-5 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage in situ de la transmission des bruits aériens par les éléments de façade et les façades.
– NF EN ISO 140-6 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation des sols aux bruits de choc.
– NF EN ISO 140-7 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage sur place de l’isolation des sols aux bruits de choc.
– NF EN ISO 140-8 Mesurage de l’isolation acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de la réduction de la transmission des bruits de choc par les revêtements de sol sur plancher normalisé.
– NF EN ISO 10052 Mesurages in situ de l’isolement aux bruits aériens et de la transmission des bruits de choc ainsi que du bruit des équipements - Méthode de contrôle.
– NF EN 20140-9 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de pièce à pièce par un plafond suspendu surmonté d’un vide d’air.
– NF EN 20140-10 Mesurage de l’isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Mesurage en laboratoire de l’isolation au bruit aérien de petits éléments de construction.