CATT Acoustics
Formation Euphonia
Par Bastien Francony
http://catt.euphonia.fr/prise_en_main.htm

---
Introduction
TUCT (The Universal Cone-Tracer)
TUCT offre 3 algorithmes de lancer de cônes pour la prédiction des échogrammes et des réponses impulsionnelles entre des sources et des récepteurs et un algorithme pour la cartographie des aires d'auditoire. Il offre de nombreux outils de mesure acoustique et d'analyse des échogrammes, des réponses impulsionnelles et des cartographies, ainsi que des outils spécifiques pour la visualisation du son direct (couverture), des sources images et du suivi des rayons.
  - Analyse de la propagation d'une onde sphérique décomposée selon les trajets rectilignes de rayons (ray-tracing et récepteur sphérique) ou cônes acoustiques : divergence sphérique - décroissance en 1/R2
  - Vitesse du son et conditions de propagation en milieu aérien homogène (pas de gradient température, vitesse d'écoulement de l'air négligeable)
  - Absorption atmosphérique (atténuation additionnelle) commandée par les paramètres d'humidité ambiante et de température (variation de pression atmosphérique négligeable)
  - Atténuation en incidence rasante négligée (impédance de la surface)

---
Absorption, Réflexion
Lorsqu'une onde sonore frappe une paroi, une partie de l'énergie est réfléchie, l'autre partie est absorbée, transformée en chaleur (frottement des particules d'air en mouvement contre la texture de la paroi, notamment pour les matériaux poreux), et/ou en énergie mécanique (principe des membranes et diaphragmes), enfin une partie est transmise de l'autre côté de la paroi.
Par définition, le coefficient d'absorption physique de la paroi est égal au rapport de l'énergie absorbée à l'énergie incidente. Sa valeur est donc toujours inférieure à 1.
Historiquement, les premiers logiciels de modélisation acoustique se bornaient à ne prendre en compte que la composante spéculaire de la réflexion sur les obstacles (hypothèse du "miroir acoustique" parfait).

---
Diffusion
Réflexion "diffuse" ou diffractée
L'énergie acoustique incidente est réfléchie dans de multiples directions. On parle de diffusion ou de dispersion (scattering) de l'onde réfléchie. Des groupes de travail à l'AES et au comité ISO ont travaillé depuis plusieurs années à la normalisation de ces indices et aux techniques de mesurage en distinguant :
Diffusion coefficient - coefficient de diffusion (d): Il mesure l'uniformité du son subissant une dispersion à la réflexion (distribution spatiale de l'énergie acoustique diffuse réfléchie).
L'objectif de ce coefficient est d'autoriser la comparaison entre des diffuseurs de conception différente (diffuseur à résidu quadratique - QRD par exemple).
Pour une définition détaillée et la norme de mesure voir : ISO 17497-2, "Acoustics - Sound scattering properties of surface, Part 2: Measurement of the directional diffusion coefficient in a free field".
Ce coefficient n'est pas utilisé dans CATT-Acoustic.
Scattering coefficient - coefficient de dispersion (s): Il mesure l'énergie totale du son réfléchi de manière diffuse sous une incidence diffuse (mesure en chambre réverbérante) par rapport à l'énergie réfléchie totale. L'objectif de ce coefficient est d'améliorer la prise en compte de la composante diffuse de la réflexion dans les logiciels de modélisation acoustique.
Pour une définition détaillée et la norme de mesure voir : ISO 17497-1, "Acoustics - Measurement of the sound scattering properties of surface, Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room".
Ce coefficient peut être pris en compte dans CATT-Acoustic. Le logiciel appréhende cette composante diffuse selon une loi de distribution idéale dite loi de Lambert (distribution en Cosinus - diffuseur orthotrope). Pour un approfondissement de ces notions et une compréhension de leur relation consulter les références bibliographiques suivantes :
- "Scattering in Room Acoustics and the Related Activities in ISO and AES," J. H. Rindel, 17th ICA Rome 2001, paper 6KN1.02 - "Contrasting surface diffusion and scattering coefficients", T. Cox, P. D'Antonio, 17th ICA Rome 2001, paper 6B.09.01.

---
Auto edge diffusion
Il s'agit d'une diffusion automatique fonction des bandes de fréquence et du rapport entre la distance au bord le plus proche de l'élément et la longueur d'onde.
Cette "diffusion par effet de bord" n'est appliquée qu'aux surfaces qui ont une étoile accolée (*) au nom de leur matériau acoustique, et si l'option "Surface + edge" est cochée dans la fenêtre General settings
L'option "Auto edge diffusion" doit être utilisée sur les objets tels que réflecteurs, bureaux et éléments de mobilier dans les salles de classe, tableaux de fenêtre etc.
Quelques ordres de grandeurs pour les valeurs de coefficient de dispersion prises en compte dans le logiciel CATT-Acoustic :
- 10-20% minimum pour toutes les surfaces (10% sur les surfaces de grande dimension). Cette valeur peut descendre jusqu'à 5 % pour les surfaces de très grandes dimensions (par exemple les surfaces verticales dans un gymnase ou une piscine).
- 30% à 125 Hz à 80% pour 4 kHz pour les aires d'auditoire - 80% pour des surfaces rugueuses, où la rugosité est de l'ordre de grandeur ou supérieure à la longueur d'onde et une valeur décroissante pour les fréquences inférieures. Exemple si la rugosité et de l'ordre de 30 cm, prendre 80% pour les bandes d'octave ≥ 1kHz, 60% à 500 Hz, 30% à 250 Hz et 15% à 125Hz.
- Utiliser la fonction estimate() pour générer automatiquement un coefficient de diffusion dans chaque bande d'octave, déterminé en fonction d'une rugosité (profondeur en mètres des accidents de surface).
Syntaxe : ABS ceiling = <15 10 11 12 12 12> L < estimate(0.4) >

---
Matériau
La mesure en chambre réverbérante
Les coefficients d'absorption acoustique sont généralement mesurés selon la méthode dite en chambre réverbérante élaborée par W. C. Sabine. On note dans ce cas le coefficient αs. Elle suppose l'établissement d'un champ acoustique diffus. Ces valeurs sont établies selon la méthodologie décrite dans la norme NF EN 20354 Septembre 1997 - Mesurage de l'absorption acoustique en salle réverbérante (Indice de classement S31-003) elle-même calquée sur la norme ISO DIS 354, par évaluation de l'aire d'absorption équivalente de l'échantillon en fonction de la différence de durée de réverbération avant et après introduction de l'échantillon de 12 m2 (sur la base de la formule de Sabine).
Ce sont ces coefficients d'absorption statistiques en incidence diffuse qui sont utilisés dans le modèle CATT-Acoustic.
La mesure au tube de Kundt
Les coefficient d'absorption acoustique peuvent être mesurés en incidence normale par la méthode du tube à onde stationnaire dite tube de kundt selon la méthodologie décrite dans la norme NF EN ISO 10534-1 Janvier 2003, Détermination du facteur d'absorption acoustique et de l'impédance acoustique à l'aide du tube d'impédance - Partie 1 : methode du taux d'ondes stationnaires (S31-079-1). et Partie 2 : méthode de la fonction de transfert (S31-079-2)

---
Module surface properties
Le module de gestion des caractéristiques des matériaux dans CATT-Acoustic - Surface properties module
Le module surface properties est accessible depuis le menu Windows.
Il permet de gérer une bibliothèque de matériaux en stockant leur propriété d'absorption et de diffusion.
Le répertoire où se trouve le fichier de librairie doit se trouver sur le disque local pour que celui-ci puisse être modifié.
Les matériaux peuvent être également déclarés dans les fichiers de donnée GEO. Si le matériau est déjà recensé dans le module surface properties, il ne peut être à nouveau déclaré dans le fichier GEO.

---
Réverbération
Les temps de réverbération statistiques sont calculés selon les formules de Sabine et de Eyring.
EyrT est calculé à partir du Mean Free Path calculé à parttir des trajets réels.
EyrTg est calculé à partir du coefficient d'absorption moyen AbsCg défini ci-dessus.
Les temps de réverbération T15 et T30 sont calculés par régression linéaire des moindres carrés de la décroissance énergétique prédite par la méthode des cônes sur les intervalles -5 à -20 dB et -5 à -3dB respectivement.   Des différences parfois observées entre les TR classiques et le T30 s'expliquent le plus souvent par un manque de diffusion des parois du modèle. De telles différences sont présentes également dans les salles réelles, particulièrement lorsque l'absorption est inégalement répartie dans le local (exemple de salles rectangulaires dans lesquelles l'absorbant est concentré au plafond).   Une autre raison pour laquelle des différences peuvent être constatées entre TR classiques et T30 est lorsque le temps de troncature des rayons (Ray Truncation Time) est réglé trop court; il s'ensuit alors une sous-estimation du TR.
La norme ISO 3382 indique que la durée de mesurage doit au moins être égale aux 3/4 du TR réel, soit -45 dB, pour l'évaluation du TR;
il est sain de considérer la prédiction informatique comme une mesure virtuelle.

---
Autres critères
Critères Stage Support (ST)
Les critères Stage Support : STearly, STlate et STtotal sont calculés pour les récepteurs se trouvant à 1m (+/- 1cm) d'une source et à 1m exactement au-dessus de la surface située sous cette source. Ils sont présents en fin de fichiers texte de résultats. Leur définition la plus récente se trouve dans un article de [Gade-92]. Ils permettent de caractériser l'écoute mutuelle entre musiciens.
Temps de décroissance précoce - Early Decay-Time (EDT)
EDT est le temps de décroissance évalué entre 0 et -10 dB sur l'échogramme rétrointégré.
Cette évaluation, comme suggérée dans la norme de mesure, soulève des difficultés pour réaliser une interpolation par moindres carrés sur une partie peu linéaire de la décroissance (particulièrement en présence d'un son direct très proéminent). La meilleure façon de déterminer l'EDT reste à définir voir [Bradley-96].
Paramètres basés sur les ratios d'énergie précoce/tardif : C-7, D-50, C-50, U-50, C-80
Les critères basé sur les ratio d'énergie précoce/tardif comme la définition - Deutlichkeit (D-50), la clarté (C-80) etc. sont calculés à partir de leur définition respective [Cremer,ISO].
où te prend la valeur 50 ou 80 ms par exemple. C80 est appelé clarté, exprimée en dB.   La définition (Deutlichkeit) D50, en %, se définit comme suit :
D

---
TUCT
TUCT, The Universal Cone Tracer, qu'on pourrait traduire en français par "Lanceur Universel de Cônes Acoustiques, est le module de CATT-Acoustic dans lequel sont menés l'ensemble des calculs permettant de prédire les échogrammes et les réponses impulsionnelles pour une salle et permet leur analyse. Afin de répondre aux besoins des acousticiens de disposer d'un outil utilisable en toutes circonstances, TUCT a été quasiment entièrement nouvellement développé, laissant de côté les anciennes méthodes prédictives et en se fondant sur une nouvelle approche, ce qui constitue une exception notable dans l'univers des logiciels prédictifs, où les éditeurs se contentent bien souvent d'apporter des modifications mineures à des codes de calculs basés sur des méthodes datées.
TUCT propose 3 algorithmes différents. Le premier est plutôt destiné à effectuer des estimations rapides, tandis que les algorithmes 2 et 3 sont plutôt destinés aux calculs finaux. Les 3 algorithmes ont des caractéristiques communes, à savoir :
La réflexion diffuse est gérée en fonction de la fréquence, un lancer de rayons étant effectué dans chaque bande d'octave centrée sur les fréquences centrales de 125 Hz à 16 kHz.
Le son direct et la partie spéculaire au premier ordre de réflexion sont gérés de manière déterministe, sans rayons.
Les réflexions diffuses du premier ordre sont gérées de manière déterministe, par sub-division du rayon ré-émis; l'algorithme 1 comporte néanmoins une option permettant une ré-émission diffuse aléatoire dès le premier ordre pour effectuer des calculs initiaux rapides.
La transmission à travers un élément semi-transparent (facette double-face) est dépendante de la fréquence et est gérée de la même manière que la réflexion diffuse, du côté opposé au rayon incident.

---
CATT
Différences entre TUCT et CATT-Acoustic version 8
 TUCT n'effectue pas de synthèse de la partie tardive de l'échogramme énergétique comme c'était le cas dans CATT v8 avec l'algorithme RTC; l'échogramme est utilisé dans son intégralité. Cette méthode nécessite de tirer un grand nom/bre de cônes, afin de ne pas surestimer l'importance des échos tardifs. En cas de flutter echos, les algorithmes 2 ou 3 sont conseillés.
Aucune étape de post-traitement n'est requise pour accéder à l'audiospatialisation (ou Auralization) : les réponses impulsionnelles sont synthétisées dès la fin du calcul prédictif et disponibles pour une écoute immédiate.
Alors que l'utilisateur devait au préalable choisir quelles données de sortie l'intéressait, TUCT mémorise automatiquement les Réponses Impulsionnelles, les échogrammes, les cartographies et autres informations de sorte que les résultats issus d'un ancien calcul peuvent simplement être rechargés pour analyse, tout comme si le calcul venait d'être effectué.

---
ALgorithm
Choix de l'algorithme
 Les caractéristiques du local étudié auront une influence déterminant sur le choix de l'algorithme :
- algorithme 1 : adapté pour effectuer des calculs rapides, basé sur la ré-émission diffuse stochastique. Adapté aux lieux présentant une forme "mélangeante" ou aux parois suffisamment diffusantes, présentant une certaine régularité dans la répartition de l'absorption et un risque d'écho flottant limité.
- algorithme 2 : modèle prédictif basé sur la ré-émission diffuse déterministe. Adapté aux cas plus difficiles de lieux présentant une mauvaise répartition de l'absorption, une absorption très élevée ou des volumes ouverts. L'algorithme 2 permet de réduire les variations d'un calcul à l'autre, au prix d'un temps de calcul accru.
- algorithme 3 : modèle prédictif utilisant la ré-émission diffuse déterministe un degré plus loin que l'algorithme 2. Adapté aux cas les plus difficiles de volumes ouverts. L'algorithme 3 permet de réduire encore les variations d'un calcul à l'autre.

---
Paramètre
Paramètrage de la diffusion
Choix du mode de prise en compte de la diffusion :
Off - Aucune reflexion diffuse prise en compte. Cette option permet d'évaluer la sensibilité d'un modèle à ce paramètre.
Surface - Diffusion sur les surfaces correspondante aux facteurs de diffusion assigné dans les propriétés acoustiques de la surface ou par le paramétrage de la diffusion par défaut.
Surface + edge - En sus de l'option ci-dessus, une diffusion automatique fonction des bandes de fréquence et du rapport entre entre la distance au bord le plus proche de l'élément et la longueur d'onde. Cette "diffusion par effet de bord" n'est appliquée qu'aux surfaces qui ont une étoile accolée (*) au nom de leur matériau acoustique.
Map height above audience planes (Settings) Audience area mapping
La hauteur au-dessus des surfaces d'audience à laquelle est calculée une cartographie détermine le centre de sphères de réception pour le lancer de rayons. Typiquement, la hauteur choisie doit être égale à un demi-pas de cartographie, pour un public assis. Cependant, dans d'une zone d'auditoire debout, par exemple dans une gare, le plan d'audience pour la cartographie peut être placé plus haut.La hauteur doit être ≥ à la moitié du pas de la cartographie, afin que les sphères de réception ne se retrouvent pas sous la surface au sol.