Aménagement du site Marie Laval
Hôpital Coeur du Bourbonnais
à SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03)
Cahier des charges
Mesurage du niveau de bruit résiduel sur site
Ce document comprend pages.
Mer

Maître d'ouvrage :	HÔPITAL COEUR DU BOURBONNAIS
Les Combres
03240 TRONGET
Maître d'œuvre :	SEXTANT Architecture
4 Bis Cité Chabrol
63000 CLERMONT-FERRAND
Ouvrage :	Aménagement du site Marie Laval
Hôpital Coeur du Bourbonnais
à SAINT-POURÇAIN-SUR-SIOULE (03)
Objet :	Cahier des charges
Mesurage du niveau de bruit résiduel sur site
Auteur :	Yohan LECHEVALIER
Acousticien, ingénieur INSA
Référence :	120751
indice A le 20 juillet 2012
# Objet
Le présent document a pour objet la définition du cahier des charges pour la réalisation d'une campagne de mesures acoustiques du niveau de bruit résiduel dans l'environnement du projet d'aménagement du site Marie Laval - Hôpital Cœur du Bourbonnais - de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
# Préambule
La réglementation relative aux bruits de voisinage (décret n° 2006-1099 du 31 août 2006) s'appuie sur l'indicateur d'émergence sonore, défini comme la différence entre le niveau de bruit ambiant – incluant l'ensemble des contributions sonores liées au fonctionnement de l'établissement (y compris ses installations techniques) – et le niveau de bruit résiduel – avec l'établissement en question à l'arrêt total.
Le site étant actuellement en exploitation avec des installations techniques existantes, il y a lieu de procéder à un constat de la situation initiale qui permettra d'une part de connaître le niveau de bruit résiduel (base de calcul des émergences) et d'autre part de déterminer l'émergence sonore disponible, en fonction des émissions sonores des installations techniques existantes relevant du même Maître d'Ouvrage que le projet étudié.
# Documents de référence
– Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.
– Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage.
– Norme NF S 31-010 Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement - Méthodes particulières de mesurage.
– Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage.
# Méthodologie
Les mesurages seront réalisés conformément à la norme NF S31-010 en vigueur avec une vitesse du vent inférieure à 3 m/s à l'aide d'une chaîne de mesure de classe 1 ou 2 conforme à la norme CEI 61672-1.
Les niveaux sonores équivalents LAeq seront mesurés avec une durée d'intégration de 1 seconde, ainsi que les valeurs spectrales par bandes d'octave de 63 à 4 000 Hz.
Compte tenu de la possible différence de fonctionnement des installations entre la période diurne et la période nocturne, le niveau de bruit résiduel sera caractérisé par un mesurage in situ couvrant les deux périodes.
L'emplacement prévisionnel du ou des points de mesure est repéré sur l'extrait de plan ci-après. Le ou les microphones seront installés en limite de propriété à une hauteur comprise entre 1,5 et 5 m du sol ou à 2 m en façade d'un bâtiment voisin de l'établissement.
En cas d'impossibilité de forcer l'arrêt des installations techniques existantes, il sera procédé à un mesurage du niveau de bruit résiduel à un emplacement masqué du bruit des installations existantes et un mesurage du niveau de bruit ambiant actuel, avec l'ensemble des installations existantes et conservées en fonctionnement nominal.
La différence entre les deux niveaux sonores permettra de vérifier la conformité acoustique du site en matière de protection du voisinage et de déterminer l'émergence disponible pour les installations futures.
Avant la définition du scénario de réalisation des mesurages, il y aura lieu de préciser les installations techniques qui seront maintenues après les travaux, celles qui seront modifiées (implantation, régime de fonctionnement, etc.) et celles qui seront supprimées.
Le fonctionnement des installations techniques de l'établissement pendant la période de mesurage devra correspondre au scénario réaliste le plus bruyant A cet effet, le technicien devra pouvoir mettre en marche forcée les équipements à l'arrêt le jour des mesurages. La durée de marche forcée des équipements sera définie en concertation entre le technicien et l'acousticien en fonction des contraintes de fonctionnement de l'établissement.
Emplacement prévisionnel des mesurages

Point n°01
# Rapport de mesures
Les résultats des mesurages seront consignés dans un rapport qui détaillera les éléments suivants :
- indication précise avec plan et photographie de l'emplacement du ou des points de mesurage ;
- descriptif détaillé de la chaîne de mesurage et d'analyse ;
- identification de la demi-heure la plus silencieuse sur les deux périodes réglementaires ;
- fourniture du niveau sonore équivalent LAeq, des indices statistiques (niveaux fractiles L10, L50, L90, L95 et L99) et du spectre par bande d'octave pour chacune des 2 périodes réglementaires et de la demi-heure la plus silencieuse de chaque période ;
- évolution temporelle de l'ensemble de la mesure et extraits de l'évolution temporelle de la demi-heure la plus silencieuse sur chacune des 2 périodes réglementaires ;
- relevé horaire des conditions météorologiques (température, vitesse et direction du vent, nébulosité) si jugé utile.
- descriptif qualitatif de la nature des bruits relevés ;
- en cas de réhabilitation d'un bâtiment, l'opérateur devra prendre les dispositions nécessaires pour s'affranchir des bruits particuliers susceptibles d'être émis par l'établissement dans la mesure du niveau de bruit résiduel.
Le rapport devra indiquer pour chaque point et pour chaque période réglementaire la valeur du niveau de bruit résiduel à prendre en compte par la Maîtrise d’Œuvre pour le respect des exigences réglementaires du décret n°2006-1099 du 31 août 2006.