Bâtiments scolaires

Détail des prestations comprises dans la mission de maîtrise d'œuvre du BET acoustique dans le cadre d'une mission MOP
MàJ le 04/11/2008
le 30/12/2008 (JPO)
# Textes de fondement des études
- Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement du ministère de l’environnement.
- Arrêté du 30 août 1990 pris pour la correction acoustique des locaux de travail dans le cas d’ateliers bruyants en lycées professionnel ou technique.
- Programme propre de l'opération.
- Référentiel HQE tertiaire - CERTIVEA 2006.
- Documents complémentaires du maître d'ouvrage..
# Études d’esquisse et/ou concours
- Recensement des données programmatiques (classement des voiries, PEB, niveau de bruit résiduel, …).
- Recherches et études sur la base du programme, afin de fixer les contraintes sur les points suivants :
  - plan masse (voisinage, voies de circulation, …) et protections type ;
  - grands principes de fonctionnement interne des volumes :
    - juxtaposition ou éloignement de certains volumes (étude en plan) ;
    - volumes tampons ;
    - étude des coupes ;
    - locaux techniques.
  - intelligibilité et durée de réverbération des grands volumes (salle polyvalente, CDI, …) ;
  - isolation aux bruits de chocs entre les différents volumes ;
  - isolation de façade ;
  - décroissance du niveau sonore dans l’atelier (arrêté d’août 1990) ;
  - bruit de ventilation et des autres installations techniques dans les grands volumes, dans tous les autres locaux et à l'extérieur.
- Remise d'un mémoire (au format PDF) comportant pour chaque type de local / pour chaque famille de locaux la valeur chiffrée des critères acoustiques ci-dessus et une étude comparative des différentes solutions concernant :
  - la durée de réverbération ;
  - l'isolation :
    - entre locaux ;
    - des façades ;
    - des logements ;
    - et de tous les autres locaux spécifiques ;
  - les bruits d'équipement dans :
    - les grands volumes et à l'extérieur, en limite de propriété ;
    - les salles de classe, les bureaux, les espaces de repos et les logements ;
    - la cuisine, le restaurant et le foyer ;
  - la décroissance du niveau sonore dans l’atelier.
Pour le concours : rédaction d'une notice concours acoustique.
Une réunion de coordination avec les architectes et les BET.
# Avant projet APS et APD
Données programmatiques absentes :
  - recherche des PEB et des voiries classées si non fournis ;
  - à la demande du maître d'ouvrage, établissement du cahier des charges pour lui permettre de consulter un BET acoustique pour les mesurages du bruit résiduel.
- Recherches et études (de faisabilité) d'adaptation à l'esquisse des contraintes du programme retenues par la maître d'ouvrage. Dans le cours de chaque phase, établissement d'un tableau d'objectifs modifiés pour validation.
- Recherches et études sur la base du programme afin de fixer les contraintes au niveau :
  - de l'intelligibilité et de la durée de réverbération des grands volumes (Salle à manger) ;
  - de la durée de réverbération des locaux d'enseignement ;
  - de la décroissance du niveau sonore dans les ateliers bruyants ;
  - de l'isolation entre les différents locaux (bruits aériens et bruit de chocs) ;
  - de l'isolement des locaux vis-à-vis des bruits extérieurs ;
  - de l'isolement entre logements ;
  - du bruit de ventilation et des autres installations techniques (sanitaires, chaufferie, …) dans ces mêmes volumes, dans tous les autres locaux (logements, salles de cours, etc. ) et à l'extérieur.
- Choix du type de protection par rapport aux bruits intérieurs et extérieurs (type de cloison, doublages, bardage, etc.), aux bruits de chocs et aux bruits des équipements.
- Remise d'un mémoire (au format PDF) comportant pour chaque type de local la valeur chiffrée des critères acoustiques ci-dessous et présentant diverses solutions :
  - la durée de réverbération ;
  - l'isolation :
    - entre locaux ;
    - des façades ;
    - des logements ;
    - et de tous les autres locaux spécifiques ;
  - les niveaux de bruit d'équipement dans :
    - les grands volumes et à l'extérieur, en limite de propriété ;
    - les salles de classe, les bureaux, les espaces de repos et les logements ;
    - la cuisine, le restaurant et le foyer ;
  - la décroissance du niveau sonore dans l’atelier.
- Vérification des schémas de principe du BET fluide concernant le chauffage / ventilation.
- 2 réunions de coordination avec les architectes et les BET.
# Projet
Pré-dimensionnement :
  - des isolements entre locaux (choix des types de cloisons, positionnement des doublages, des isolants thermiques, définition des portes acoustiques, etc.) ;
  - des isolements de façade (choix des types de menuiserie, des entrées d'air ; définition de l'indice BRx pour transmission au BET fluides ; choix du complexe de toiture) ; à débattre
  - de l'acoustique interne (durées de réverbération, décroissance spatiale dans les ateliers bruyants, échos, diffusion, etc.) en vue d'une bonne intelligibilité et du respect du code du travail :
    - choix de la nature et de la qualité des matériaux absorbants et réfléchissants ;
    - emplacement des zones absorbantes et réfléchissantes ;
  - des niveaux de bruits d'équipement tant à l'intérieur que dans l'environnement :
    - vérification des solutions techniques particulières définies dans les documents du BET fluides, et comprenant :
      - analyse des plans fluides ;
      - recueil des diverses données techniques sur les matériels ;
      - vérification des silencieux, des supports antivibratiles et autres éléments qui concourent à l'obtention des objectifs.
- Une réunion de coordination et de conseils avec les architectes et les BET (fluides et économie).
- Rédaction du CCTP acoustique performanciel tous Corps d’État pour insertion dans tous les lots concernés ou dans le CCTP général TCE (fourni au format PDF).
- Dessins de principe des solutions mises en œuvre dans l'Avant-Projet et dessins de détail de tous les points singuliers des ouvrages. Ces dessins peuvent être joints au DCE pour une meilleure appréhension des marchés par les entreprises. Ils sont transmis à l'architecte au format DWG ou PDF ou sous forme d'un carnet.
- Fourniture à la demande de l'économiste d'une description des produits spécifiques
- Vérification des descriptifs de tous les lots concernés par l'acoustique.
# ACT
Participation à l'ACT à la demande du maître d’œuvre.
# D.E.T. - VISA
Période de préparation :
  - participation à l'élaboration du plan de chantier (machines bruyantes, …) ;
  - réalisation pour diffusion aux entreprises d'une liste rappelant toutes les pièces écrites et graphiques nécessaires à la mission du BET acoustique ;
  - réunions techniques de mises au point en début de chantier avec l'architecte, les BET et les entreprises des lots techniques (plans de réservations, …).
- Basculé dans les missions complémentaires.
- Études des plans d'exécution, des échantillons et des P.V. fournis par les Entreprises. Établissement de visas.
- Participation à quelques réunions de chantier sur les lots importants (plaquiste, menuiserie intérieure, …) et à la demande du maître d’œuvre.
- Exercice d'une vigilance acoustique sur les ouvrages, notamment en prévenant sur les ouvrages déjà réalisés les risques de dégradation par d'autres entreprises.
- Le nombre de réunions nécessaires à l'exercice de cette mission (début de chantier, période de préparation, réunions techniques, suivi de chantier, …) sera déterminé en concertation avec l'architecte.
# AOR
Le bureau d’études assistera aux essais acoustiques de réception s’ils sont commandés par le maître d’ouvrage. Ils sont effectués conformément aux modalités prévues dans le CCTP acoustique TCE.
A partir d'un examen visuel détaillé, le BET assiste l'architecte et lui communique la liste des réserves.
# EXECUTION (Option)
- EXE1 : pas d'intervention du BETacoustique.
- EXE2 :
- Dessins d'exécution des solutions mises en œuvre dans le projet et dessins de détail de tous les points singuliers des ouvrages ayant une forte implication acoustique jonction cloison/façade, sas, portes isolantes, chapes flottantes, …
- Notes de calculs :
  - des isolements entre locaux (choix des types de cloisons, positionnement des doublages, des isolants thermiques, définition des portes acoustiques, etc.) ;
  - des isolements de façade déterminant le choix des types de menuiserie, des entrées d'air ; (définition de l'indice Brx pour transmission au BETt fluides) et le choix du complexe de toiture ;
  - de l'acoustique interne (durées de réverbération, décroissance spatiale dans les ateliers bruyants, échos, diffusion, etc.) en vue d'une bonne intelligibilité et du respect du code du travail :
    - choix de la nature et de la qualité des matériaux absorbants et réfléchissants ;
    - emplacement des zones absorbantes et réfléchissantes ;
  - des niveaux de bruits d'équipement :
    - vérification des solutions techniques particulières définies dans les documents du BET fluides, et comprenant :
      - analyse des plans fluides ;
      - recueil des diverses données techniques sur les matériels mis en œuvre par les entreprises ;
    - calculs des niveaux de bruit comprenant :
      - dimensionnement des caractéristiques des silencieux, des supports antivibratiles et autres éléments qui concourent à l'obtention des objectifs ;
      - études de l’impact sur l’environnement (cartographie).
Remise au maître d'ouvrage et au bureau de contrôle, à leur demande, des documents prévisionnels suivants :
  - notes de calculs d'isolement par rapport aux bruits intérieur et extérieur ;
  - notes de calculs de réverbération ;
  - notes de calculs d'isolement au bruit de chocs ;
  - notes de calculs de bruit de chauffage/ventilation/climatisation.
Études des plans d'atelier et de chantier, des échantillons et des P.V. fournis par les entreprises. Établissements de Visas.
# Missions complémentaires
- Si le projet intègre une « mission HQE », elle n'est pas incluse dans notre mission dans le cas où il y a un BET HQE. Dans le cas où la « mission HQE » est répartie entre les différents membres de la maîtrise d'œuvre, ÉCHOLOGOS peut prendre en charge la cible 9. A débattre.
- Niveau(x) de bruit résiduel : il appartient au maître d'ouvrage de fournir aux bureaux d'études les données programmatiques de son terrain. Le niveau sonore préexistant sur le site fait partie de ces données et est nécessaire pour dimensionner les éléments indispensables à la protection du voisinage. Si le maître d'ouvrage ne fournit rien et ne veut pas financer des mesurages, Échologos fera ses études à partir d'une hypothèse qui sera présentée dans la première notice d'études et sera répétée jusqu'à la fin du projet (elle sera fournie aux entreprises dans le cas où elles ont la mission EXE). En cas de plainte du voisinage, Échologos dégagera sa responsabilité du fait de la carence du maître d'ouvrage.
- Mission EXE. Certains technocrates veulent faire croire au maître d'ouvrage qu'il va gagner beaucoup d'argent en ne confiant pas les études d'exécution à la maîtrise d'œuvre. Dans le cas d'un projet réalisé en corps d'état séparés ou en macro-lots, il s'agit d'une véritable catastrophe pour la mission acoustique puisqu'il est impossible d'obtenir des notes de calculs d'isolement, notamment entre locaux, du fait que plusieurs entreprises concourent à cet objectif : cloisons, gros-œuvre, façade, … chacun se renvoyant la balle. La mission VISA ne peut être réalisée … et la mission EXE est souvent assurée par la maîtrise d'œuvre gratuitement … Quant aux détails d'exécution, ils ne sont jamais réalisés.
- Synthèse. Participation à la synthèse notamment sur les réseaux fluides : exercice d'une vigilance sur les déplacements de réseaux et leurs conséquences sur les isolements.
# Dispositions annexes : communications, diffusion de l'information
- Les courriels doivent comporter en objet le nom de l'affaire en premier (nom de la commune suivi du nom du projet) suivi éventuellement de l'objet du courriel. Un courriel sans objet est automatiquement supprimé par nos logiciels de filtrage.
  Les diffusions de documents par armoire à plan tant en phase conception qu'en phase chantier doivent être ciblées : le BET acoustique ne doit pas être destinataire de tous les documents.
- Toutes les pièces écrites sont transmises à l'architecte et à l'économiste au format PDF selon la charte graphique Échologos.
- Toutes les pièces graphiques sont transmises à l'architecte sous forme d'une liasse de croquis réalisés à main levée pour les détails de principe, au format DWG (version 2006) ou DXF pour les autres plans selon la charte graphique Échologos.
- Le mandataire établit les compte-rendus des réunions de coordination de la maîtrise d’œuvre et les diffuse à l'équipe.
- À la validation de chaque phase, il diffuse à l'équipe un échéancier recalé des études restantes et les OS du maître d'ouvrage.
- Il établit les notes d'honoraires pour la maîtrise d’œuvre et diffuse les notes d'honoraires rectifiées par le maître d'ouvrage.
- Le mandataire doit être destinataire d'une sauvegarde de l'armoire à plan tant en phase conception qu'en phase chantier, comportant la trace de tous les échanges de documents. Il remet au BET acoustique une copie de cette sauvegarde sur CD-Rom.