Compte rendu du
SÉMINAIRE 2-3 JUILLET 2009 à Gières

Le 18/08/09

1. BILAN
  1. Plan de Claquoir à faire => JPO
  2. Modèle APS : ajouter « Prévoir...mètre de PAS de part et d'autre de chaque CTA.
  3. JPO: Serveur en cours.
  4. MD fait un document regroupant les questions à poser à chaque phase.
  5. Isolement des garages : YL fait une fiche
    Mesures d'un projet « Fibrastyrène/clarté dB + 23cm béton » : RP.
  6. CATT ou IMMI remplace RAY+
  7. Tr : impulsionnel ou bruit interrompu : La NF S31-057 autorise les 2 type pour locaux > 200m3
  8. Ajouter dans l'APS, le tableau des vitesses d'air et le tableau de passage moyen dans le PAS (Marc DUHIL + Dominique NOËL ).+ écran pour groupes, + niveau NR dans les locaux techniques.
  9. Renommer le paragraphe « limites de prestations » en « limites de prestations et précautions de mise en œuvre » : DN.
  10. Finir et mettre « modèle de liste de documents à fournir (CTA..) » sur plateforme: YL
  11. Fiche de démarrage de chantier : BE.
  12. Norme Bureaux : on traite en performant sauf dans le cas des circulations.
  13. Transmettre topo sur les transmissions latérales des plafond placostil : YL (P. Ozouf)
  14. La maintenance de Clim est remise à plus tard.
  15. CCTP et APS modèles :
-Continuer rédaction des documents :
Équipements sportifs : MD
Logements : BE
Hôpitaux : Grenoble
Bureaux : RP
Théâtre : DN
-Renommer tableau global « suivi_des_modifs_modeles » YL?
-Ajouter Colonnes : à faire / fait / refusé
-DN s'occupe d'intégrer les modifs dans les documents de chacun.
  1. VDI 2571 : JPO cherche à se la procurer
  2. Mettre CCTP logement qui respecte QUALITEL sur plateforme: BE
  3. Notice preneur : RP fait passer son document aux autres agences pour remarques.

DESSINS DE DETAIL
  1. Travailler en téléchargeant le document depuis la plateforme chaque fois.
  1. Supprimer les onglets préparés :BE.
  1. Faire une page « à propos » interne au .dwg pour consigner les modifs. BE.
  1. Supprimer le fichier .ots « liste des détails » : BE.
  1. Renommer « document type historique » en « Suivi documents type » : BE.
1. IMMI
  1. Concaténer base de donnée d'IMMI et de Local technique. Exporter la base de local technique vers IMMI. YL?.
  2. Mettre la base de donnée d'IMMI sur la plateforme. YL.
  3. Travailler depuis le fichier base de donnée IMMI de la plateforme.
  1. Voir norme ISO 9613-2 (réflexion du sol haute altitude)

1. CATT
  1. Date de formation CATT / SKETCHUP par BE à convenir.
  2. Possibilité de créer base de donné directement dans CATT et s'affranchir du fichier ABSPROP.GEO.
    DN envoi à BE un topo concernant ce point. Mise en commun via la plateforme ensuite.
  1. Prévision de l'effet « Echo » dans CATT. DN envoi à BE un topo concernant ses recherches à ce sujet.

CONDUITE A ADOPTER EN REUNION MOE

  1. Se positionner plutôt comme ayant un métier de technicien, nécessitant des calculs.
  1. Se réserver une part de « non réponse » pour vérification
  1. Dans le cas de grosses boites d'archi, faire remonter les résultats de notre travail aux gérants.
  2. S'ouvrir aux compétences des autres BET. Idée de formation (1/2 journée) par algotherm (par exemple). YL. (en parallèle à formation CATT)
  3. Proposer des solutions le plus en amont possible.
  4. Rester aux réunions, ne pas « parler acoustique et s'en aller »

1. NON APPLICATION DU TERME CORRECTIF DU DECRET 2006-1099 EN PERIODE NOCTURNE.
  1. Pas d'application du terme correctif même en cas de fonctionnement aléatoire ou périodique des équipements techniques.
  2. Débat sur la notion du « non gênant ». terme adopté : « limitant les risque de recours ». à insérer dans le paragraphe « bruits d'équipements » de l'APS. MD envoie un texte à DN.
  3. Prévoir dès l'APS les solutions pré-senties (écran, « guitounes acoustiques »...)
  4. Proposer dès l'APS la « solution limitant les risques de recours » et si pas de réponse écrite de la MO, rester sur la solution réglementaire.
  5. Transmettre un courrier au BET fluide en phase APS pour alerter sur l'impossibilité des GF, PAC et tourelle d'extraction en toiture.
  6. 1/2 journée de formation par BET fluide (cf point 5) Algotherm? 2009? YL.

1. TOLERANCES SUR LES CTA
  1. +5dB en spectral paraissent beaucoup trop, surtout en basses fréquences.
  2. JOP demande l'avis de Anne Marie BERNARD.

1. CAS D'ECOLE : GROUPE FROID CTA CHABANNE
  1. Merci à MD pour son exemple, la morale de cette histoire est qu'il vaut mieux prévenir que guérir.

1. BUREAUX : SYSTEMES CONSTRUCTIFS EN FONCTION DES NIVEAUX DE PERFORMANCES
  1. RP met sur la plateforme son document récapitulatif, à compléter, ainsi que le CCTP-Bureau
  2. Voir norme NF EN 20140-9

1. FICHES D'ANALYSES DES PERFORMANCES ACOUSTIQUES DE SALLES DE CONCERT.
  1. RP met sur la plateforme son document récapitulatif, à compléter
  2. Indices de salles les plus utilisés : Clarté 80, Force, EDT
  3. Le Tr des salles de concerts à tendance à augmenter
  4. Relation entre indices de salles et perceptions physiologiques.
-voir BERANEK, VIAN, KAHLE
-MD met sur ftp le document « validation d'un modèle objectif de la perception de la qualité dans un ensemble de salle de concert et d'opéra. »
-JPO contacte Catherine Lavandier
  1. JPO transmet à RP le contact de Pascal??? pour son travail effectué sur les indices de salles.
  2. YL propose d'effectuer des mesures RASTI dans l'auditorium du CRD de Montluçon et dans les classes témoins de St Germain Lembron
  1. YL propose d'effectuer des mesures dans différents gymnases :
-comparaison Tr impulsionnel / Tr stationnaire dans grandes salles.
-Recalage Calcul / Mesures.

1. GROUPES FROIDS MONOBLOCS COMPACTS
  1. cf point 6
2. FEUILLES DE CALCULS
  1. Établir une charte graphique commune à toutes les feuilles de calculs. JJ et BE.
  2. Feuille ventilation JJ.:
    -prise en compte d'une fourchette sur la longueur des silencieux pour ne pas écarter les F2A.
    -Affichage de la valeur de la voie d'air réel pour le nombre entier de baffle le plus porche.
    -mentionner « cette feuille permet de … »
2. BRUITS D'EQUIPEMENTS Tr ET Tr DE REFERENCES.
  1. On ne mentionne plus d'exception pour le T0 de référence
2. CCTP ACOUSTIQUE LOCAUX DE GRANDES TAILLES.
  1. On ne parle plus de locaux de grande taille. Rajouter dès l'APS : « le critère règlementaire concernant LnAT sera complété par Le ≤ 38dB(A) pour les locaux suivant. »
  2. 31-057 ou 10-052 ? Appliquer la 31-057.
  3. Jean-Pierre ODION recherche une solution alternative.
3. DIMENSIONNEMENT COURS INTERIEURE
  1. cf point 6
  2. prévoir l'éventualité d'ouverture des fenêtres.
  3. pour le logement, ne pas garder un niveau de 50dB mais tenir compte du résiduel.
  4. Pour les autres locaux, garder 50dB, mais ajouter la phrase suivante dans APS (DN):
    - »Pour information, un niveau de 50dB en façade ne permet pas une activité de travail en bureau, et n'est pas propice au repos des personnes.

1. REGLAGE SONOMETRE
  1. Mesurage du Leq en « Fast ».
2. MONTAGE DES CLOISONS
  1. Dominique NOËL nous réserve ceci pour le séminaire 2010
3. NUISANCES SONORES : OBSTACLES AU VIVRE ENSEMBLE
  1. Non abordé (YL)
4. CLIM : ATTENUATION BOUCHE OU Dn,e,w+C
  1. Il est convenu que la désadaptation d'impédance est mesurée et donc prise en compte dans la valeur du Dn,e,w
  2. Voir rapport d'essai BAP Color
  3. Voir Reef 223 – 225
  4. Voir Normes NF EN 20140-10, NF E 51-701.
5. CR COLLOQUE CIDB – GIAc LYON 25 JUIN 2009
  1. JPO met son rapport sur la plateforme
  2. Certification Pose Porte et Fenêtre de l'UFME. Mettre dans CCTP « entreprise certifiée UFME » ??? pas de réponses pour l'instant.
  3. Se renseigner sur les tolérances des jeux de montage auprès des assembleur de menuiserie. YL MD? . Puis fabricant de profilé éventuellement.
  4. Les variations de l'affaiblissement avec matériaux « éco » : entre 0 et -2 dB par rapport à la laine minérale.
6. SERVEUR
  1. Non abordé (JPO)
7. SONORITE A LA MARCHE
  1. Il s'agit d'une donnée fabricant / obligation de moyen.
  2. Voir webzine du CSTB l'article « revêtement de sol : attention à la marche »
  3. Voir NF S 31-074 (BE)
  4. Insérer une phrase dans les observation sur programme type (BE->JPO)
8. MULTI-ECRAN
  1. Informations transmises en séminaire à JPO par YL.
  2. Retour plus que positif de la part des utilisateurs (JJ et BE)
9. PLATEFORME D'ECHANGE
  1. Si problème sur un document de la plateforme d'échange, mettre à l'ordre du jour des réunions téléphoniques des chefs d'agences.
  2. Voir le classement des documents réglés dans le ftp, hors plateforme d'échange (JPO-YL-DN)
10. DALLAGE FILANT 14CM
  1. Mesuré par Marc DUHIL, un DnT,A = 59 dB et L’n,T,w = 47 dB pour une configuration dalle béton 14 sur stirodur + SAD180
  2. Drôle d'histoire ! On n'y comprend plus rien!