Titre : Vitesses d'air dans les gaines pour APD et CCTP
Date :	18/12/08	Pilote :	Dominique NOËL
Bonjour,
J'ai retrouvé dans mes documents à traiter (du 14/08/08) le texte suivant provenant de Marc DUHIL.

--------------------------------------------- Début du texte -----------------------------------------

Post Scriptum pour DN : Le tableau ci-dessous doit être complété par RP, ou il doit nous envoyer un autre tableau avec des valeurs pour les « NR limités à »

Niveau de bruit maximal dans les locaux techniques utilisés pour nos études :
Dénomination du local	Niveau limite en dB(A) dans le local.	Niveau limite en NR dans le local.
Local CTA	70 dB(A)
Local groupe froid	90 dB(A)
Local compresseur d'air	90 dB(A)
Chaufferie	85 dB(A)
Local transformateur	70 dB(A)
Local cogénération/groupe électrogènes	110 dB(A)
Local pompe/surpresseurs/sous-station	75 dB(A)

--------------------------------------------- Fin du texte -----------------------------------------
J'attends vos remarques, commentaires et propositions.