<Société>
<Adresse Bureau>
<Adresse Bureau 2>
<C.P. (bureau)> <Ville (bureau)>
Aubière, le 2009
N/Réf. :	YL/ST
Objet :	-
Performance acoustique des cloisons distributives des logements
A l'attention de Monsieur <Prénom> <Nom>
Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint une fiche comparative des performances d'affaiblissement acoustique des cloisons habituellement réalisées à l'intérieur d'un même logement.
Il apparaît clairement que la cloison 72/48 sur ossature métallique avec laine minérale est très nettement plus isolante que la cloison alvéolaire de 50 mm (différence de 13 dB).
Compte tenu de l'amélioration du confort d'usage pour les occupants, il semble pertinent de préconiser des cloisons de type 72/48 avec laine minérale entre chambres d'une part, et entre chambres et autres locaux d'autres part. Il n'y a en revanche pas lieu de prévoir d'isolation particulière pour toutes les cloisons de distribution percées d'une porte alvéolaire.
Au vu des incidences sur les autres corps d'état, et notamment l'électricité, il ne me paraît pas judicieux de prévoir cette prescription en option.
Il est toutefois souligné qu'il n'existe aucune exigence réglementaire ou programmatique d'isolement entre locaux d'un même logement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'indiquer la solution retenue pour la suite des études. Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Monsieur, en ma considération sincère.

Yohan LECHEVALIER
acousticien, ingénieur INSA

Copie :
P.J. :	Fiche comparative des cloisons (1 page)

Comparaison des cloisons distributives
Indice d'affaiblissement acoustique R
Fréquence (Hz)
R (dB)