## Liste modifications
Remarques et/ou modifications à apporter	Demandeur	Modification faite			Version modifiée	Date de modification
		Oui	Non	par
Protéger le document (pour éviter de pouvoir créer des feuilles) (à faire une fois que le document est fini)			N
Masquer la feuille circuit (à faire une fois que le document est fini)			N
Pour le composant bouche : ajout position et orientation du flux dans la boite de dialogue de la bouche			N
Ajouter 3 lignes pour chaque composant (sauf pour la centrale) : / - ligne atténuation / - ligne régénération / - ligne sous-total		O
pour le composant atténuation : / - 2 lignes (atténuation + sous total) / - avoir le choix ajout de phoniflex ou fibair ou ajout à la main			N
dans la notice : mettre que le programme est prévu pour 50 circuits maximum			N
modification pour le composant silencieux			N
changer le nom ligne par composant (dans le circuit ajout ligne, supprimer ligne et modifier ligne)			N
Dans la feuille résultat : formules à mettre pour le récupérer le total des circuits			N
Faire une notice d'utilisation			N
Mettre des commentaires à chaque action			N
nombre de circuit à supprimer dans la feuille centrale			N
Continuation de la boite de dialogue « centrale » : « ajout nouvelle centrale ». / Changement des .string en .value pour récupérer des données chiffres. / Ajout calcul du niveau global dB dB(A) pour les centrales. / Mise en forme et masquage de la feuille modèle « circuit » .		O		JJ	essai CLIM 0.1	12/02/10
Ajouter une colonne pour insérer un commentaire (référence du ventilateur, rq diverses, type de bouche...) sur chaque objet inséré	MD	O		BE		05/03/10
Ajout de 3 lignes pour coude circulaire et fusion pour coude circulaire / Début de mise en place de formule dans cellules...		O		JJ		19/02/10
Ajout de gaine circulaire et gaine rectangulaire (pour ajout et modification de composant) / Ajout de 3 lignes et fusion des lignes pour gaine circ et rect, silencieux rect, coude rect		O		BE	essai CLIM 0.2	26/02/10
Ajout de la boite de dialogue régénération + commentaire pour chaque composant + feuille niveau NR pour ajout de régénération en Niveau NR + ajout certains commentaires		O		BE	essai CLIM 0.3	05/03/10
ajout de la formule de calcul des sous totaux pour l'ajout de chaque composant. / Essais sur l'atténuation des coudes circulaires, (en attentes des tableaux de « Clim » de dn) / MsgBox sur erreur de remplissage de formulaire régénération / Correction des position des données pour éléments régénération et centrales (2eme ligne)		O		JJ	essai CLIM 0.4
remplissage des attenuation et des régéneration par formules ou recherche dans tableau de chaque composant.			N
création des macros pour les éléments Dérivation		O		JJ/BE	essai CLIM 0.5
redéfinir le format pour l'affichage des surface dans la feuille (2 decimales seulement)			N
Création de la macro bouche (ajouter et modifier ) / + création de la macro modifier pour atténuation / + mise en place de boucles sur les fusions des lignes + sur atténuation et regeneration		O		BE	essai CLIM 0.6	16/04/10
Reste à faire macro pour modifier regeneration.....		O		MD/BE
Réparation d'un bug sur ajout et suppression de circuit		O		JJ	essai clim 0.61	23/04/10	Attention: lorsque l'on doit ajouter une feuille lors de développement du logiciel... changer certain paramètres notamment dans les routine « ajout circuit » « dupliquer circuit » et « supprimer circuit ». Ajouter la nouvelle feuille à droite de préférence.
Ajout ligne « objectif » dans feuille « resultat » pour déterminer les silencieux par rapport aux dB manquants.			N	MD
Routine de mise à jour de la base de données de silencieux grâce à la feuille ventilation 1.83.ots du ftp.		O		JJ
affecter la macro « mise_a_jour_base_sil » à un bouton (ou à l'ouverture) et rechercher la version de ventilation actuelle.			N
Créer un bouton de sécurité « êtes vous sur de vouloir supprimer ce circuit/composant » .		O		MD 11/05/2010
modification de la boite de dialogue Centrale		O		JJ
modification de la boite de dialogue regen.		O		BE/MD
Modification du mode de remplissage des formules de calcul dans chaque ligne.		O		MD/JJ	essai CLIM 0.62
Pour les calculcs, amps texte des valeurs des boites de dialogue par des champs « numérique 123 » et modifier .text par .value dans toutes les macro...			N
feuille centrale, en colonne A, ramener le commentaire et non le mot centrale.		Oui		MD: cela marchait déjà
réinjecter la « centrale+silencieux » dans tous les circuit après modif d'un silencieux (depuis feuille résultat)		Oui	MD	ok tient compte de centrale ET reprise/soufflage, Avec plusieurs centrales dans un même circuit, le calcul se fait sur la dernière centrale rencontrée, ce qui me convient
Continuer feuille résultat			N
Remettre les bonne formules à jour dans résultats			N
Interdire 2 noms de centrales (commentaire+reprise/souffalge) identiques (depuis ajout central ou modif centrale) + ne pas autoriser une centrale avec le champ « commentaire – vide	MD	Oui		MD 19/05/2010	essai CLIM 0.70
travaux été 2010: rentrer ici tous les paramètrs ed filtre en liaison avec la feuille résulta, colonnes BA à BN (Sub sil_tri_para_resultat)	MD		N
pour la salle : ajouter : L x H x l pour le calcul des surfaces et du volume (au lieu de volume et somme des surfaces)	BE		N
(Sub sil_tri_para_resultat) : attention bug : ne copie pas la valeur à 63 Hz + bug dans le copiage des valeurs pour le silencieux sélectionné...	BE	Oui		MD: ok + transfert valeur long-larg-haut-vitesse
relancer les « routines de calcul » quand on supprime un circuit et quand on duplique ???	MD	Oui		ok
visualisation des données Spectrales lors de la sélection d'une centrale existante sur la boite de dialogue « centrale »	MD	Oui		reste des bricoles de présenttaion
SOUS LES MACROS BASIC, pour plus de lisibilité rentrer les commentaires sous la forme:		oui
MD: 10/05/2010 : copie les cases de 63 à 8000		oui
les case à remplir pour XYZ de la bouche dans les feuilles circuit ne servent à rien ?	MD pour YJ	oui
Supprimer circuit: rajout d'un boîte « êtes vous sur de vouloir supprimer ce cirucuit »	MD	oui
BdG: centrale: gérer les boutons « modifier » et « supprimer »	MD 11/05/2010	oui		Oki, fait
Ne pas autoriser de renter des spectres CENTRALE ou SILENCIEUX avec virgule, ou bien les gérer car la virgule n'est pas prise en compte	MD 12/05/2010	oui
BDG: centrale, gestion, dB/dBA à la frappe pour nouvelle centrale et centrale existante	MD 12/05/2010	oui
BDG: centrale gérer « MODIF silencieux »et « SUPPRIMER CENTRALE »	MD	oui
à l'ouverture d'un document, créer un message d'alerte si le document est en lceture seule, sinon, ça bug dès qu'on fait une modif	MD		Non
DEBIT et regénération ?? philosophie ?? je ne vois pas trop comment faire	MD		en cours
feuille « resultat »: n'autoriser des modifs ou prise en compte des clics que dans les lignes 200 et des brouettes: zone de tri	MD 31/05/2010		Non
DO WHILE, tous les vérifier, bug facile à faire avec conditions multiples	MD		Non
formules de calculs pour tous les composants	MD	Oui
verif sur regen/vitesse/dpa sur le caractère 0 ou rien	MD	Oui		Md
gérér les silencieux circulaires...COMMENT ? Philosophie ?	MD		Non
reprendre la BDG et code modif centrale pour tenir compte de dpa, regen, etc...	MD		Non
faire une routine pour télécharger automatqiuement la liste des silencieux circulaires	MD	Oui
VOIR FEUILLE A CÔTE
Sur Clim, les coudes circulaires guidés ont la même atténuation que les coudes circulaires brusques. Est-ce normal ????	MD
Dans Gestion des centrales, serait-il possible d'afficher sur une ligne distincte le spectre d'atténuation du silencieux présélectionné (en plus du silencieux existant) de manière à pouvoir comparer ce qu'on gagne/perd ? L'affichage juste en-dessous serait l'idéal ! / Cerise sur le gâteau, afficher les valeurs supérieures en vert et inférieures en rouge, de manière à identifier d'un coup d'oeil l'impact de la modification du PAS.	YL 21/06/10	Oui		fait, avec en orange si la valeur est identique (je ne suis pas sûr que cela soit bien car on perd en lisibilité... me donner votre avis)
Les longueurs de gaines seraient sûrement mieux en mètres plutôt qu'en mm. Ca nous évitera des erreurs d'un facteur 10, voire 1000 si on ne fait pas attention !	YL 21/06/10	Oui		ok fait
Pour la saisie des bouches, ne serait-il pas mieux de mettre des dimensions (circ ou rect) plutôt qu'une aire ? Peut-être pas en fonction de la section libre...	YL 21/06/10
Pour les bouches, voir avec JJ pour l'intégration de la directivité.	YL 21/06/10
Dans la feuille résultats : séparer le résultat du niveau sonore total avant la régénération de la bouche et celui de la régénération de la bouche, car le silencieux à choisir n'influera pas sur le niveau régénéré. Le top serait que dans la ligne de dépassement, on sache ce qui relève de la régénération de la bouche de ce qui relève du reste du circuit. La sélection du silencieux ne doit se faire que sur la part circuit (sans régénération de la bouche).	YL 21/06/10
Dans la feuille circuit, lors de l'ajout d'un silencieux, remplacer le sup par sup ou égal pour choisir une valeur minimale d'atténuation dans une bande de fréquence.	YL 03/09/10
Dans la feuille circuit, lors de l'ajout d'une régénération, on saisit les valeurs en bandes de fréquences en dB et non en dB(A) comme indiqué. Est-ce possible d'ajouter automatiquement le calcul du niveau global en dB et dB(A) en colonnes AI et AJ pour la régénération si on l'ajoute en bandes d'octave ?	YL 03/09/10
Dans la feuille circuit, lors de l'ajout d'une bouche, donner la possibilité de saisir des dimensions L x l ou diamètre en plus de la possibilité de saisir une aire.	YL 03/09/10
Dans ajout centrale, si on rentre du texte en débit (par exemple inconnu), ça plante.	YL 07/09/10
Dans bouche, dans la partie basse de la fenêtre, les niveaux LnAT, NR et spectral correspondent à quoi ? Si c'est la régénération, il vaut mieux indiquer LwA au lieu de LnAT, non ? Quand on rentre des valeurs, ça affiche : objectif en LnAT dans la fenêtre circuit (colonne composant) au lieu de régénération.	YL 07/09/10
Pour VentilOOo 2.0, je propose dans la feuille paramètres de calcul d'avoir la possibilité de faire un calcul sur l'extérieur à une distance donnée, genre Local technique équipement à l'extérieur, calcul en extérieur, de manière à traiter les cas de prise d'air neuf et rejet d'air vicié directement dans VentilOOo.	YL 07/09/10
Pour VentilOOo 3.0, je propose d'avoir un plugin de calcul des émergences en ayant saisi le niveau de bruit résiduel pour les calculs en extérieur. Youpi !	YL 07/09/10
Dans la feuille centrale avec PAS, le diamètre des PAS circulaires est à 0. Il doit y avoir une erreur de renvoi.	YL 07/09/10
Possibilité de rentrer un nombre de coude de la même dimension au lieu de rentrer x fois la même ligne ?	BE 22/09/10
Ajout des données d'atténuation du phoniflex + Fib air dans les gaines isolé (voir feuille de calcul ventilation.	BE 22/09/10
Lorsque l'on vaut modifier un silencieux, par défaut remettre même type de silencieux dans le bouton radio (silencieux circulaire / rectangulaire) / Idem pour le diamètre : par défaut laisser les données du silencieux précèdent	BE 22/09/10
Formatage conditionnel dans la feuille résultat pour voir quel circuit contribue au niveau sonore global	BE 22/09/10
Dans la feuille résultats : mettre une cellule déprotéger avec la localisation du calcul	BE 24/09/10
Lorsqu'on modifie une centrale, on ne peut plus modifier le commentaire de la colonne A. Il faudrait que l'on puisse changer le commentaire	BE 04/10/10
Ce serait très agréable d'avoir le phoniflex disponible directement, dans la liste des PAS circulaires par exemple. Valeurs d'atténuation au choix selon si le conduit flexible est dans le local ou à l'extérieur (rayonnement ou pas).	YL 20/10/10
Expliquer avec un commentaire à quoi sert le tableau en X200 dans la feuille résultats.	YL 20/10/10
Envisager des mises en page types pour l'impression des notes de calcul	YL 20/10/10
Quand les PAS n'ont pas d'atténuation à 8kHZ, ne pas laisser 0 et recopier la valeur de 4kHZ. Valable pour les France Air notamment.	YL 20/10/10

## synthese
21/06/10
Suivi d'insertion des composants	AJOUT	AJOUT	MODIF	MODIF
	ATTENUATION	REGEN	ATTENUATION	REGEN
centrale	fait	fait	fait	fait
silencieux rectangualire	fait		fait
silencieux circulaire	fait		fait
coude circulaire brusque	fait		fait
coude circulaire guidé	fait		fait
coude rectangulaire brusque	fait		fait
coude rectangulaire guidé	fait		fait
gaine rectangulaire lisse	fait		fait
gaine rectangulaire absorbante	fait		fait
gaine circulaire lisse	fait		fait
gaine circulaire absorbante	fait		fait
regeneration	fait	RAS	fait	RAS
attenuation	fait	RAS	fait	RAS
bouche	fait		fait
derivation	fait		fait