MEMO pour la mission acoustique du compte prorata à insérer dans le CCTP ???

Le compte prorata devra inclure pour les deux bâtiments (amphithéâtre et extension),  la mission acoustique de synthèse des notes de calculs acoustiques suivantes:
- respect des niveaux de bruits en limite de propriété voisine incluant le rayonnement acoustique de l'amphithéâtre d'une part (clos-couvert) et le rayonnement acoustique des équipements techniques d'autre part (chauffage ventilation)
- notes de calculs des isolements de façades (clos couvert + partitions)
- notes de calculs des isolements aux bruits aériens intérieurs (clos couvert)
- notes de calculs des isolements aux bruits de chocs (clos couvert + partitions)
- notes de calculs des durées de réverbérations (partitions)
Tous les documents EXE devront nous être transmis via l'acousticien du compte prorata.

Penser également au blabla pour la synthèse.