Gières, le 10 octobre 2013
N/réf. :	VB/SI/1310036
Objet :
à l’attention de
Madame,
Suite à notre dernière réunion veuillez trouver ci-après un petit récapitulatif des données acoustiques nécessaires à l’avancement des études.
Niveau de bruit résiduel
La réglementation sur les bruits de voisinage (Décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé publique.) concerne tous les bâtiments y compris les bâtiments d'habitations. Cette réglementation se base sur une différence maximale autorisée (émergence) entre les niveaux sonores avant implantation du bâtiment (niveau de bruit résiduel qui peut aussi être mesuré en mettant à l'arrêt toutes installations techniques du bâtiment dans le cas de bâtiment existant) et les niveaux sonores incluant l'ensemble des contributions sonores liées au fonctionnement du bâtiment (niveau de bruit ambiant). Ces émergences maximales dépendent de la période d'apparition de la nuisance (jour ou nuit) et de sa durée d'apparition, et sont données en global (pour l'ensemble du spectre audible) et en fréquentiel (par bande d'octave de 125 à 4 000 Hz).
Sans la connaissance du niveau sonore préexistant (résiduel = données programmatique au même titre que l'étude de sol), il est impossible de déterminer quelles protections acoustiques sont nécessaires et suffisantes sur les installations techniques pour ne pas dépasser l'émergence réglementaire.
En l’absence de relevé du niveau sonore initial en global et par bande d'octave de la part du maître d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre se verra contrainte de faire des hypothèses de niveau de bruit résiduel. Sachant que de telles hypothèses ne permettent pas d'assurer correctement les études de bruit des équipements à l'extérieur et donc de garantir le respect de la réglementation, la maîtrise d’œuvre dégage toute responsabilité en cas de plainte résultant d'une mauvaise évaluation de ce niveau de bruit résiduel. Les conséquences d'une mauvaise évaluation peuvent être de deux ordres :
- en cas de sous-estimation, les études amèneront à prescrire des pièges à son et autres protections acoustiques vraisemblablement surdimensionnés ce qui engendrera une dépense inutile ;
- en cas de surestimation, les équipements ne respecteront pas la réglementation ce qui peut engendrer une plainte puis des travaux de rattrapage parfois inesthétique et toujours plus coûteux qu'un dimensionnement correct initial.
Dans notre cas, les équipements techniques sont tous susceptibles de fonctionner de jour et de nuit, seul le résiduel nocturne est donc nécessaire. Cette donnée programmatique peut être recueillie au moyen d'une mesure acoustique réalisée par un bureau d'études acoustiques ou un bureau de contrôle.
Le cahier des charges pour faire réaliser la mesure du résiduel nocturne est joint à cet envoi.
Limite de propriété
Nous avons vu ci-avant que la réglementation définie une émergence maximale en limite de propriété, sachant que le son diminue avec la distance et afin de ne pas se pénaliser sur les isolements à obtenir, il est important de disposer d'une limite de propriété la plus éloignée que possible du projet. Dans ce cadre, pouvez-vous nous préciser si la « limite sonore » à considérer correspond à la limite parcellaire allouée au projet, ou si elle peut être étendue à d'autres propriétés communales voisines telles que le stade par exemple. Dans ce deuxième cas, pourriez-vous nous transmettre un plan de situation ou tout autre document graphique nous permettant d'évaluer la limite à prendre en compte.
Niveau prévisionnel (LAeq) dans le local
Le niveau prévisionnel intérieur doit être compatible avec les activités souhaitées sous peine d'avoir impropriété à destination. Plus ce niveau sera fort, plus l'isolement de la salle devra être élevé, plus la salle coûtera cher. D'autre part ce niveau doit être défini non seulement en global (sur l'ensemble des fréquences audibles) mais aussi en fréquences (de 125 à 4 000 Hz qui sont les fréquences prises en compte dans la réglementation). Plus le spectre sera chargé en basse fréquences (125 Hz) plus la salle coûtera cher à niveau global équivalent. Ci-dessous des indications de niveau et de forme de spectres sont donnés à titre d'exemple :
- concerts techno : 105 dB(A) spectre chargé dans les basses ;
- concerts pop-rock, harmonie municipale : 100 à 105 dB(A) spectre plat à chargé dans les basses ;
- salle festive (mariages…) : 90 à 95 dB(A) spectre plat à diminuer dans les basses ;
- salle de pratique musicale individuelle 85 à 90 dB(A) spectre plat.
La maîtrise d'ouvrage n'ayant pas pu répondre à notre question sur ce sujet lors de l'Esq, le dimensionnement de la salle polyvalente s’est fait sur une base de 90 dB(A) en niveau global avec un spectre diminué dans les basses.
Il nous faut maintenant avoir confirmation du niveau attendu et du type de spectre sur lequel la maîtrise d'ouvrage souhaite que nous nous basions pour la salle polyvalente ainsi que pour les salles de musique et la salle de répétition.
Limiteur de pression acoustique
Le limiteur ne fait pas la différence entre un niveau dû à de la musique amplifiée et un niveau dû à toute autre source sonore (public, musique non amplifiée, …). Si la salle est susceptible d'accueillir, même ponctuellement une activité très bruyante, le limiteur entrera en action, il est donc important de définir les usages possibles de la salle et l'action finale du limiteur.
Le limiteur de pression acoustique est obligatoire dans les lieux recevant du public diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. Il faut donc qu'il y ait amplification (tout ou une partie du son passe par un haut parleur), du public, et que ce ne soit pas un événement exceptionnel (le terme « habituel » n'est pas explicité dans la réglementation, mais il est souvent considéré que c'est au-delà de quatre manifestations par an). Les salles susceptibles de répondre à cette définition sont donc la salle de répétition et la salle polyvalente. Le maître d'ouvrage a précisé que la salle de répétition ne tombait pas sous le coup de cette réglementation, il serait bon de le faire confirmer. Le limiteur doit être prévu au marché, l'étude de l'impact sonore qui permet son réglage et le plombage lui-même sont, par contre, hors loi MOP.
Le limiteur intègre en permanence le niveau sonore sur 15 min glissantes. Si le niveau est dépassé il donne un premier avertissement (généralement allumage d'une lampe), si le niveau est à nouveau dépassé dans un certain laps de temps il donne un deuxième avertissement, si le niveau est dépassé une troisième fois il déclenche une action après laquelle un réarmage est nécessaire. Cette action peut être la coupure de la prise sur laquelle est branchée la sonorisation ce qui suppose que cette prise soit identifiée et que les utilisateurs n'aillent pas se brancher ailleurs (généralement peu dissuasif), ou peut aller jusqu'à la coupure totale de l’électricité hors blocs de secours. Le limiteur peut aussi envoyer une alarme à une personne d'astreinte. Il sera nécessaire de savoir quelle type d'action est choisie par la maîtrise d'ouvrage pour la phase APD au plus tard.
La salle étant calculée pour fonctionner portes et fenêtres fermées, il est généralement utile de prévoir des contacts en feuillures qui permettent de déclencher l'action du limiteur si une porte ou un châssis reste ouvert au-delà d'une certaine temporisation. La maîtrise d'ouvrage doit préciser si elle souhaite que ce dispositif soit mis en œuvre.
Cordialement.
Valérie BRÉMU
Acousticienne, ingénieure ENSIP
Copie :