## Variante A
SOLUTION A
Indice spectral					Indice_unique
ID	Reference	F1	F2	F3	F4	F5	F6			ID	Reference	Unite
0	octave	125	250	500	1000	2000	4000			0	R	dB
1	1/3 octave	100	125	160	200	250	315			1	dLw	dB
					2	alphaw	dB
Indice frequentiel					3	Ra	dB
ID	référence	unité
0	R	dB
1	dR	dB
2	dL	dB

Donnee_frequence					Donnee_unique
ID	Indice_frequentiel_ID	Indice spectral ID	100	125	160	200	250	315		ID	Indice_unique_ID	Donne_unique_valeur
0	0	0		10			20			0	1	41
1	0	0		12			21			1	1	40
2	1	2	10	10	11	12	13	14		2	2	0,8
3	1	2	21	52	14	21	32	54		3	2	0,7
					4	2	0,4
Table visuFreeq
ID	range	spec_ID	F1	F2	F3	F4	F5
0	125-500	0	125	250	500
1	100-160	1	100	125	160

Info data
ID	Donne_unique_ID	Donnee_frequence_ID	Table_Name			Table_Name_ID
0	3	0	Silencieux rectangulaire				2
1	4	1	Silencieux circulaire				4

Fabricant					Reference
ID	Nom	Commentaire	Ref_base_doc_old					ID	Designation	Fabriquant_ID	Sous_Categorie_ID	Commentaire
0	TROX	Silencieux	6002					0	FOCUS	1	2
1	ECOPHON	Fabricant faux plafond	5040					1	MSA	0	13
2	DOORTAL	portes aciers	8502					2	SONIE-45	2	10
2	BPB Placo		5000					3	98-48 montants doubles	2	10
					3	gyptone line 6	2	0
Sous_Categorie
ID	Reference	Commentaire					Silencieux rectangulaire (plein de tables de ce type, porte, plafond, fenetres, planchers, toitures...)
0	Faux plafond					ID	Reference_ID	Longueur	Ep_baffles	Voie air	Fluide special
1	Plafond					0	0	1500	100	50	oui
2	Porte metal					1	0	2000	200	80	oui
3	Porte bois					2	1	500	300	100	non
4	Entree d'air					3	0	1800	300	100	non
5	CVR					4	1	3000	100	60	non
6	Bloc Baie
7	Vitrage					Silencieux circulaire (plein de tables de ce type, porte, plafond, fenetres, planchers, toitures...)
8	Portes intérieures					ID	Reference_ID	Diamètre	Epaisseur isolant	Bulbe	Fluide special
9	Sols PVC					0	0	125	100	Oui	oui
10	Cloisons amovibles					1	0	125	200	Non	oui
11	Toiture bois					2	1	250	300	Oui	non
12	Toiture acier					3	0	315	300	Non	non
13	Silencieux rectangulaire					4	1	250	100	Non	non
14	Silencieux circulaire
15	Silencieux terminaison

## Variante B
SOLUTION B
Indice spectral					Indice_unique
ID	Reference	F1	F2	F3	F4	F5	F6			ID	Reference	Unite
0	octave	125	250	500	1000	2000	4000			0	R	dB
1	1/3 octave	100	125	160	200	250	315			1	dLw	dB
					2	alphaw	dB
Indice frequentiel					3	Ra	dB
ID	référence	unité
0	R	dB
1	dR	dB
2	dL	dB

Donnee_frequence					Donnee_unique
ID	Indice_frequentiel_ID	Indice spectral ID	100	125	160	200	250	315		ID	Indice_unique_ID	Donne_unique_valeur
0	0	0		10			20			0	1	41
1	0	0		12			21			1	1	40
2	1	2	10	10	11	12	13	14		2	2	0,8
3	1	2	21	52	14	21	32	54		3	2	0,7
					4	2	0,4
Table visuFreeq
ID	range	spec_ID	F1	F2	F3	F4	F5
0	125-500	0	125	250	500
1	100-160	1	100	125	160

Reference
ID	Donne_unique_ID	Donnee_frequence_ID	Fabricant_ID			Sous Categorie_ID			Designation		Commentaire
0	3	0		0			13
1	4	1		0			14

Fabricant					SpecDescriptive
ID	Nom	Commentaire	Ref_base_doc_old			ID	Reference_ID		Infodescriptive_ID		Donnees _INT	Donnees_STR	Donnees_FLOAT	Donnees_Booleen
0	TROX	Silencieux	6002			0	0			0	1500
1	ECOPHON	Fabricant faux plafond	5040			1	0			1	200
2	DOORTAL	portes aciers	8502			2	0			2	100
2	BPB Placo		5000			3	0			3		oui
					4	1			3		oui
Sous_Categorie					5	1			4	125
ID	Reference	Commentaire				6	1			5	100
0	Faux plafond					7	1			6		1/2h
1	Plafond
2	Porte metal
3	Porte bois
4	Entree d'air					InfoDescriptive
5	CVR					ID	Sous_categorie_ID			Designation	Commentaire	Type	Type_QT4
6	Bloc Baie					0		13		Longueur		INT	QlineEdit
7	Vitrage					1		13		Epaisseur_baffles		INT	QlineEdit
8	Portes intérieures					2		13		voie air		INT	QlineEdit
9	Sols PVC					3		13 + 14		fluide_special	oui/non	STR	QcomboBox
10	Cloisons amovibles					4		14		Diamètre		INT	QlineEdit
11	Toiture bois					5		14		Epaisseur_isolant		INT	QlineEdit
12	Toiture acier					6		14		Bulbe	avec ou sans	STR	QcomboBox
13	Silencieux rectangulaire					7		2+3+7+1		Coupe_feu		STR	QlineEdit
14	Silencieux circulaire					8		6+7		Type_vitrage	simple ou double	STR	QcomboBox
15	Silencieux terminaison					Type de champ : ENUM ???					REFAIRE une TABLE avec jointure pour le type QT4

## Variante C
SOLUTION C
Indice spectral					Indice_unique
ID		Reference	F1	F2	F3	F4	F5	F6			ID	Reference	Unite
0		octave	125	250	500	1000	2000	4000			0	R	dB
1		1/3 octave	100	125	160	200	250	315			1	dLw	dB
					2	alphaw	dB
Indice frequentiel					3	Ra	dB
ID		Reference	Unite
0		R	dB					Donnee_unique
1		dR	dB					ID	Reference_ID	IndiceUnique_ID	DonneeUnique_valeur
2		dL	dB					0	0	1	41
					1	0	1	40
DonneeFrequence					2		2	0,8
ID	Reference_ID	IndiceFrequentiel_ID	Indice spectral ID	100	125	160	200	250	315		3	0	2	0,7
0	0	0	0		10			20			4		2	0,4
1	0	0	0		12			21
2		1	2	10	10	11	12	13	14
3	0	1	2	21	52	14	21	32	54		SousCategorieDescrip
					ID	SousCategorie_ID	InfoDescriptive_ID
Table visuFreeq					0	13	0
ID		range	spec_ID	F1	F2	F3	F4	F5			1	13	1
0		125-500	0	125	250	500					2	13	2
1		100-160	1	100	125	160					3	14	4

Reference : « BASE DE LA MATRICE » : COUPLE Fabricantdesignation unique : designation étant une concaténation de texte
ID		Fabricant_ID	Designation	Commentaire
0		3	0		0
1		4	1		0

Fabricant					SpecDescriptive
ID		Nom	Commentaire	Ref_base_doc_old			ID	Reference_ID		SousCategorieDescrip_ID		Donnees _INT	Donnees_STR	Donnees_FLOAT	Donnees_BOOLEEN	Donnes_ENUM
0		TROX	Silencieux	6002			0	0			0	1500
1		ECOPHON	Fabricant faux plafond	5040			1	0			1	200
2		DOORTAL	portes aciers	8502			2	0			2	100
2		BPB Placo		5000			3	0			3		oui
					4	1			3		oui
SousCategorie					5	1			4	125
ID		Reference	Commentaire				6	1			5	100
0		Faux plafond					7	1			6		1/2h
1		Plafond
2		Porte metal
3		Porte bois
4		Entree d'air					InfoDescriptive
5		CVR					ID	Designation	Enumeration	Type	Unite	Type_QT4
6		Bloc Baie					0	Longueur		INT	mm	QlineEdit
7		Vitrage					1	Epaisseur_baffles		INT		QlineEdit
8		Portes intérieures					2	voie air		INT	mm	QlineEdit
9		Sols PVC					3	fluide_special	Oui-non	ENUM		QcomboBox
10		Cloisons amovibles					4	Diamètre		INT	mm	QlineEdit
11		Toiture bois					5	Epaisseur_isolant		INT		QlineEdit
12		Toiture acier					6	Bulbe	Avec-sans	ENUM		QcomboBox
13		Silencieux rectangulaire					7	Coupe_feu		STR		QlineEdit
14		Silencieux circulaire					8	Type_vitrage	simple- double -triple	ENUM		QcomboBox
15		Silencieux terminaison

## Variante D
SOLUTION D - 10 mars 2015
Indice spectral					Indice_unique
ID		Reference	F1	F2	F3	F4	F5	F6			ID	Reference	Unite
0		octave	125	250	500	1000	2000	4000			0	R	dB
1		1/3 octave	100	125	160	200	250	315			1	dLw	dB
					2	alphaw	dB
Indice frequentiel					3	Ra	dB
ID		Reference	Unite
0		R	dB					Donnee_unique
1		dR	dB					ID	Variante_ID	IndiceUnique_ID	DonneeUnique_valeur
2		dL	dB					0	0	1	41
					1	0	1	40
DonneeFrequence					2		2	0,8
ID	Variante_ID	IndiceFrequentiel_ID	Indice spectral ID	100	125	160	200	250	315		3	0	2	0,7
0	0	0	0		10			20			4		2	0,4
1	0	0	0		12			21
2		1	2	10	10	11	12	13	14
3	0	1	2	21	52	14	21	32	54		SousCategorieDescrip
					ID	SousCategorie_ID	InfoDescriptive_ID
Table visuFreeq					0	13	0
ID		range	spec_ID	F1	F2	F3	F4	F5			1	13	1
0		125-500	0	125	250	500					2	13	2
1		100-160	1	100	125	160					3	14	4

Reference :					Variante
ID		Fabricant_ID	Designation	Commentaire					ID	Reference_ID	Commentaire
0		3	0		0					0	0	13
1		4	1		0					1	1	13
					2	2	13
					3	4	14
Fabricant					SpecDescriptive
ID		Nom	Commentaire	Ref_base_doc_old			ID	Variante_ID		SousCategorieDescrip_ID		Donnees _INT	Donnees_STR	Donnees_FLOAT	Donnees_BOOLEEN	Donnes_ENUM
0		TROX	Silencieux	6002			0	0			0	1500
1		ECOPHON	Fabricant faux plafond	5040			1	0			1	200
2		DOORTAL	portes aciers	8502			2	0			2	100
2		BPB Placo		5000			3	0			3		oui
					4	1			3		oui
SousCategorie					5	1			4	125
ID		Reference	Commentaire				6	1			5	100
0		Faux plafond					7	1			6		1/2h
1		Plafond
2		Porte metal
3		Porte bois
4		Entree d'air					InfoDescriptive
5		CVR					ID	Designation	Enumeration	Type	Unite	Type_QT4
6		Bloc Baie					0	Longueur		INT	mm	QlineEdit
7		Vitrage					1	Epaisseur_baffles		INT		QlineEdit
8		Portes intérieures					2	voie air		INT	mm	QlineEdit
9		Sols PVC					3	fluide_special	Oui-non	ENUM		QcomboBox
10		Cloisons amovibles					4	Diamètre		INT	mm	QlineEdit
11		Toiture bois					5	Epaisseur_isolant		INT		QlineEdit
12		Toiture acier					6	Bulbe	Avec-sans	ENUM		QcomboBox
13		Silencieux rectangulaire					7	Coupe_feu		STR		QlineEdit
14		Silencieux circulaire					8	Type_vitrage	simple- double -triple	ENUM		QcomboBox
15		Silencieux terminaison